## Potrubní část
| Husova - Komenského | 0
č.pol. | Položka | M. J. | Množství ŽT a.s. | Celková cena položky ŽT a.s.
1 | D.1.1) Předizolované potrubí ocelové Fintherm Standard iz.tř.2 Fintherm a.s. |  |  | 0
2 | Trubka FTS 2 P DN65/160 – 12m 2x vodič al | ks | 11
3 | Trubka FTS 2 P DN32/125 – 6m 2x vodič al | ks | 4
4 | Oblouk FTS 2 E DN65/160-90° 2x vodič al | ks | 12
5 | Oblouk FTS 2 E DN65/160-60° atyp 2x vodič al | ks | 2
6 | Oblouk FTS 2 E DN32/125-90° 2x vodič al | ks | 6
7 | Souprava odbočky FTS T-kit 2 DN200/355xDN65/160 E 2xvodič al | ks | 2
8 | Elevační T-Odbočka FTS E-T 2-DN65/160 x 2-DN32/125 | ks | 4
9 | Uzavírací armatura FTS 2 SV- DN65/160 PN25, 2x vodič al | ks | 2
10 | Uzavírací armatura FTS 2 SV- DN32/125 PN25, 2x vodič al | ks | 2
11 | Odvzdušňovací armatura FTS 2 D/A-V DN65/160 x DN20, výška odvzdušnění h=800mm atyp 2x vodič al | ks | 2
12 | Polyetylenové profilované dilat. desky vel.1 - FTS FPP 1000x120x40 | ks | 28
13 | Polyetylenové profilované dilat. desky vel.2 - FTS FPP 1000x240x40 | ks | 96
14 | Gumová průchodka FTS CR D125 | ks | 2
15 | Koncové těsnění izolace FTS ES DN32/125 | ks | 2
16 | Spoj dvojitě těsněný smrštitelný FTS DSJ DN65/160 | ks | 44
17 | Spoj dvojitě těsněný smrštitelný FTS DSJ DN200/355 | ks | 4
18 | Spoj dvojitě těsněný smrštit. FTS DSJ DN65+DN65/250 | ks | 1
19 | Spoj dvojitě těsněný smrštitelný FTS DSJ DN32/125 | ks | 16
20 | FT TWINS Rozbočovač - model F RD=A->1, označ.: 2 FTS CPY 2-DN65+DN65/250 x 2-DN65/160 RD, C-C=275, 2x vodič al | ks | 1
21 | Teleskopický nástavec armatury FTS SPE TELESKOP DN65/160 L=0,4m | ks | 2
22 | Teleskopický nástavec armatury FTS SPE TELESKOP DN32/125 L=0,4m | ks | 2
23 | Souprava záslepky potrubí FTS ECK DN32/D125 | ks | 2
24 | Výstražná značkovací páska FTS MT zelená | m | 180
25
26 | D.1.2) Detekce předizolovaného potrubí
27 | Napojení do stávajícího alarmsystému PIP | soub | 1
28
29 | D.1.3) Ocelové potrubí černé, armatury
30 | Kulový kohout přivařovací VEXVE s pákou typ 100-DN20 | ks | 3
31 | Potrubí z ocelových trubek 11.353.0 DN32 - ø42,4 - včetně izolace | m | 10
32 | Potrubí z ocelových trubek 11.353.0 DN20 - 3/4" | m | 3
33 | Dno klenuté varné DN32 - ø42,4 | ks | 2
34
35
36
37 | D.1.4) Izolace a nátěry, ostatní
38 | Nátěry syntetické potrubí a uložení dvojnásobné se zákl.nátěrem (do 140°C) | m2 | 0.2
39 | Drobné potrubní díly, závěsy, spojovací materiál | soub | 1
40 | Uliční poklop tuhý -nosnost 25t (v chodníku) se základovou deskou plast (např HAWLE č.1550 ø160/v=150) | ks | 6
41 | Ochranná trubka pro nástavce armatur - trubka KGEM DN150/L=1000 - zkrátit dle potřeby | ks | 6
42
43 | D.1.5) Související činnosti: Montáže, speciální mont.práce
44 | Montáž předizolovaného potrubí | soub. | 1
45 | Montážní materiál, jednorázové přípravky | soub | 1
46 | Doprava, přesun hmot | soub | 1
47 | Napouštění a vypouštění systému v průběhu montáže | soub | 1
48 | Zkoušky tlakové, pevnostní | soub | 1
49 | Zkoušky jakosti svarů | soub | 1
50 | Geodetické zaměření | soub. | 1
51 | Ostatní (dokumentace skutečného provedení a další činnosti spojené s montáží) | soubor | 1
0
0
| Celkem |  |  | 0

## Stavební část
| Husova - Komenského | 0
č.pol. | Položka | M. J. | Množství ŽT a.s. | Celková cena položky ŽT a.s.
1 | D.1.6) Stavební práce a konstrukce |  |  | 0
2 | Zazdění prostupů pro potrubí ve stěnách objektu tl.60cm vč. hydroizolace napojené na stávající stavební izolaci | m2 | 1
3
4 | D.1.7) Stavební část - zemní práce
5 | Sejmutí ornice do hl.200mm a odvoz na mezideponii | m3 | 15
6 | Odstranění živič.povrchu zátěžové komunikace vč.odvozu na skládku | m2 | 25
7 | Rozebrání povrchu komunikace pro pěší-zámková dlažba vč.odvozu na mezideponii | m2 | 30
8 | Rozebrání povrchu komunikace pro pěší-dlaždice vč.odvozu na mezideponii | m2 | 22
9 | Odstranění betonového povrchu komunikace pro pěší vč.odvozu na skládku | m2 | 2
10 | Výkopy zeminy vč.odvozu na mezideponii | m3 | 120
11 | Hutněný podsyp a zásyp potrubí pískem | m3 | 40
12 | Dovoz výkopku z mezideponie, zavážka výkopu s hutněním | m3 | 66
13 | Zavážka výkopu zeminou s hutněním vč dovozu (pouze vozovka a chodník na pozemcích Města Žatec) | m3 | 14
14 | Navezení ornice a urovnání povrchu | m3 | 15
15 | Ozelenění ploch | m2 | 72
16 | Demont. a zpětná mont. obrubníků komun. | bm | 3
17 | Odvoz přebytečného výkopku | m3 | 16
18 | Oprava živič.povrchu zátěžové komunikace | m2 | 25
19 | Oprava povrchu komunikace pro pěší-zámková dlažba | m2 | 30
20 | Oprava povrchu komunikace pro pěší-dlaždice | m2 | 22
21 | Začištění staveniště | soub. | 1
22 | Vyčištění přilehlých komunikací, DZ, VDZ a vpustí | soub. | 1
23 | Zábory | soub. | 1
24 | Vytýčení sítí | soub. | 1
25 | Zkoušky hutnění (vozovka min 60 MPa, chodník 45 MPa) | soub. | 1
26 | Ruční výkop-sondy | m3 | 20
27
28 | D.1.8) Mobilní zařízení
29 | Soubor zábran kolem výkopů a jiných ochranných prvků (délka cca 140m) | soub. | 0.5
30 | Použití těžkých přejezdů s nosností do 50t po dobu překopů komunikací (šíře překopu do 3m) | ks | 0
31 | Použití lávek pro chodce po dobu překopů chodníků (šíře překopu do 3m) | ks | 1
32 | Dopravní řešení-Soubor přenosných dopravních značek a tabulí | soub. | 2
0
0
| Celkem |  |  | 0